## 0. (주거시설) 표지_개요
(주거시설) 지능형건축물인증 예비인증 심사 총괄표
접수 번호 |  | KRI-S25-000 | 평가 서류 |  | 접수
접수일 |  | 2025-00-00 | 최종보완일 |  | 2025-00-00
건축물 명(입력) |  | OO 공동주택
업체명(입력) |  | ㈜ooo
자체평가서 작성자(입력) |  | 홍길동 | 연락처(입력) |  | 000-0000-0000
관련법령 |  | 1. 건축법 제65조의2
2. 지능형건축물의 인증에 관한 규칙
3. 지능형건축물 인증 기준
인증기준 Version |  | 201607
건축물의 일반사항(입력)
건 물 명 |  | OO 공동주택 |  | (전경사진)
소 재 지
용 도 | 주 용 도 | OO 시설
부 용 도
공사기간 | 착공(예정)일 | 년 월 일 | 개월
| 준공(예정)일 | 년 월 일
건 물 규 모 |  | 지하 0층/지상 00층
대 지 면 적 |  | ㎡
건 축 면 적 |  | ㎡
연면적(세대수) |  | 10000 ㎡/ 100 세대
조 경 면 적 |  | ㎡
건 축 구 조
관련업체 | 비 고 | 업 체 명 |  | 담 당 자 | 연 락 처
| 컨설팅사 | ㈜ooo |  | 홍길동 | 000-0000-0000
발주처/건축주
시 공 업 체
시스템설치사
건축설계
기계설비
전기설비
정보통신
시스템통합
시설경영관리

## (★신청자 작성★)1. (주거시설)항목별 점수총괄표
| 평가기준 : | 201607 |  | (주거시설) 지능형건축물인증 예비인증 심사 총괄표 | [7 empty] | 평가 서류 : | 접수 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 접수일 : | 2025-00-00 |  | OO 공동주택 | [7 empty] | 최종보완일 : | - |  |  | 미적용 | 미적용 | 미적용 | 0.8 | 미적용 | 1.2 | 1.8 | 미적용 | 미적용 | 미적용 | 미적용 | 2.4 | 미적용
[16 empty] | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 3.2 | 2.4
구분 | 분류 번호 | 평가항목 | 기본 배점 (A) | 평가기준(B) |  |  |  | 점수 (A) X (B) |  |  | 보완 요청 여부 (인증기관 작성) | 보완요청 및 제안 세부내용(인증기관 작성) |  | 신청자 조치사항 확인 History (인증기관 작성) | - | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 3 | 1.8 | 2.4 | 3 | 2.4 | 4 | 3.2
|  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 자체 평가 | 서류 심사 | 심의 평가 |  | 내용 | 관련 서류명 |  | 보완 | 0.8 | 1 | 1.6 | 2 | 2 | 3 |  | 2.4 | 3 |  | 3.2 |  | 4
■ 건축계획 및 환경분야 | [14 empty] | 수정 제안 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4
평가 항목 | A-01 | 거주자의 Life Cycle 변화 | 3 | 1개 만족 | 2개 만족 | 3개 만족 | 4개 이상 만족 | 3 | - | - | - | 가나다 | 가나다 | 가나다 | 요청 | 1 | 1_2 | 2 | 2_1 | 2_2 | 3 | 3_1 | 3_2 | 3_3 | 3_4 | 4 | 4_1 | 4_2
|  |  |  | 세대평면이 변경이 가능한 구조 (거실 및 방이 1개 이상 병합 또는 분리 가능) | [14 empty] | 필수 |  | 필수 | 필수 |  |  |  |  | 필수
발코니 확장 시 외벽을 통한 상층부로의 화재확산을 막을 수 있는 불연스팬드럴이 형성되어 있거나 발코니 하층부 난간 부분의 창유리가 붙박이창의 강화유리 등으로 시공된 경우
냉방기의 실외기 설치를 위하여 세대발코니를 확보하고 실내기 설치 공간 확보 여부
세대 급수‧급탕배관의 헤더방식(이중관 배관)
세대 확장에 따른 욕실 배치 용이성(해당층 구배배관)
평가 항목 | A-02 | 피난계획 | 3 |  | 1개 만족 | 2개 만족 | 3개 이상 만족 | - | - | - | -
단독 경보형 감지기가 주방, 거실 및 주요실 등 3개 이상 설치된 경우
발코니 바닥 하향식 피난구
외벽에 설치된 내림 사다리 등으로 화재 시 하부층으로 피난이 가능한 경우
출입문(방화문) 전자키가 화재 시 수동으로 열리는 기능 적용 여부
평가 항목 | A-03 | 승강기 설비 | 1 | 평균대기시간 120초 이하 | 평균대기시간 100초 이하 | 평균대기시간 80초 이하 | 평균대기시간 60초 이하 | - | - | - | -
＊ 엘리베이터 평균대기시간에 대하여 평가
필수 항목 | A-04 | 리모델링 계획 | 2 |  | 1개 만족 | 2개 만족 | 3개 이상 만족 | - | - | - | -
배관, 배선, 덕트 등의 입상을 위한 샤프트의 면적이 충분하고 점검구 등 상시 유지 보수가 가능 여부
장비 반입구 유무 및 최대 장비 반‧출입 가능 여부
라멘구조인 경우
화장실의 오‧배수관 누수 등 사고 시 해당세대에서 수리보수가 가능한 층상배관 구조인 것
평가 항목 | A-05 | 신재생에너지 적용 외피계획 | 1 |  | 1개 만족 | 2개 만족 | 3개 이상 만족 | - | - | - | -
스팬드럴 부분의 마감재료로 발코니 난간부분을 태양광 발전패널 또는 태양열 집열판을 설치한 경우
스팬드럴 부분 외 벽체 또는 유리면에 태양광 발전패널 또는 태양열 집열판을 설치한 경우
경사지붕면을 이용하여 태양광 발전패널 또는 태양열 집열판을 설치한 경우
평지붕은 지붕층 경사난간을 이용하거나 평면적으로 태양광 발전패널을 설치한 경우
그 외 건물 외피를 합리적으로 이용하여 신재생에너지 시스템이 설치된 경우
건축계획 및 환경분야 계 |  |  | 10 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0
■ 기계설비분야
필수 항목 | M-01 | 기계설비 시스템의 적정성 | 3 |  | 1개 만족 | 2개 만족 | 3개 이상 만족 | - | - | - | -
난방시스템의 조닝 적정성(압력분포 동일 여부, 세대 감압밸브 설치 여부, 환탕 배관 방식)
급수‧급탕시스템의 조닝 적정성(압력분포 동일 여부, 세대 감압밸브 설치 여부, 환탕 배관 방식의 적정성) 단, 고가수조방식은 제외함
지하주차장 환기방식별 적정성(무덕트 노즐 방식의 배치 적정 여부)
급기‧배기실의 소음 대책 적정성(흡음재 내장 고려 여부, 저소음 팬 선정)
평가 항목 | M-02 | 거주자의 쾌적성 및 편의성 | 3 |  | 1개 만족 | 2개 만족 | 3개 이상 만족 | - | - | - | -
각 세대내의 실별 온도제어 가능 여부와 제어기 설치 여부
급수, 가스 등 원격검침 시스템 설치 여부
세대 욕실 배기 방식의 적정성(욕실팬의 역류방지 댐퍼 부착, 저소음형 고정압 팬)
주방배기의 적정성(역류방지댐퍼 부착 저소음형 고정압 팬, CO센서 감지에 의한 팬 작동으로 거실로 취기 확산 방지 고려 여부)
평가 항목 | M-03 | 고효율 시스템 | 3 | 1개 만족 | 2개 만족 | 3개 만족 | 4개 이상 만족 | - | - | - | -
세대 내 각 실 온도제어 가능한 시스템 적용(난방 온수분배) 여부
세대 내 각 실 자동유량조절 분배기 적용 여부
고효율 인증 기자재 적용 여부
펌프 인버터 제어 적용 여부
송풍기 인버터 제어 적용 여부
평가 항목 | M-04 | 내진설계 | 2 |  | 1개 만족 | 2개 만족 | 3개 이상 만족 | - | - | - | -
건물의 외부 인입배관 부동침하 및 내진 고려 복합조인트 이음 반영 여부
펌프, 송풍기 기초부분에 지진완충기, 스토퍼 설치 유무
환기유니트, 행거팬, 인라인팬, 후면 상부에 지지대, 케이블 설치 유무
배관계통의 조인트 설치 유무
평가 항목 | M-05 | 제어 및 감시 | 2 |  | 1개 만족 | 2개 만족 | 3개 이상 만족 | - | - | - | -
냉방 설비
난방 설비
급수 설비
소방‧방재 설비
배수 설비
환기 설비
평가 항목 | M-06 | 신기술 적용 | 2 | 1개 품목 (NET 인증품) | 2개 품목 (NET 인증품) | 3개 품목 (NET 인증품) | 4개 품목 (NET 인증품) | - | - | - | -
|  |  |  | ＊ NET 신기술인증은 국내기업 및 연구기관, 대학 등에서 개발한 신기술을 조기에 발굴하여 그 우수성을 인증해 줌으로써 개발된 신기술의 상용화와 기술거래를 촉진하고 그 기술을 이용한 제품의 신뢰성을 제고시켜 구매력 창출을 통한 초기시장 진출기반을 조성하기 위한 제도 |  |  | <신기술 적용품목: 제품명1(인증명), 제품명2(인증명), 제품명3(인증명), 제품명4(인증명)>
＊ 신기술 인증을 받은 기술 또는 제품 적용 개수 평가
기계설비 분야 계 |  |  | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
■ 전기설비분야
필수 항목 | E-01 | 전기 및 정보통신 관련실 배치 | 3 |  | 최하층 FL+900mm 이상으로 방화구획 됨 | 최하층이 아닌 지하층으로 방화구획 됨 | 지상층으로 방화구획 됨 | - | - | - | -
＊ 전기관련실의 전력기기를 침수로부터 보호하기 위해 최하층 바닥면보다 높게 설치되었는지 여부를 평가 ＊ 전기실 바닥면보다 낮은 지하공간을 저수조의 개념으로 판단하며, 지하층이 없거나 경사지 등에 위치하여 자연구배에 의한 배수가 가능한 구조일 경우 1점으로 평가
평가 항목 | E-02 | 수변전 설비의 계획 | 3 |  | 부하를 구분하여 변압기군을 분리하고 2차측 모선 TIE 계통구성 |  | 최대용량으로 예비변압기를 시설하여 2차측 계통연계 | - | - | - | -
＊ 수전방식, 변압기 뱅크구성과 모선계통구성 및 배전방식을 평가
필수 항목 | E-03 | 비상발전 계획 | 3 |  | 공용 변압기 용량의 110% 적용 | 공용 변압기 용량의 120% 적용 | 공용 변압기 용량의 130% 적용 | - | - | - | -
＊ 비상 시 공용 변압기의 용량 수준에 대하여 평가
평가 항목 | E-04 | 전력간선 설비 | 3 |  | 간선용량 예비율 10%이상, 전용EPS 확보 | 간선용량 예비율 15%이상, 전용EPS 확보 | 간선용량 예비율 20%이상, 전용EPS 확보 | - | - | - | -
＊ 전력공급의 신뢰성과 부하증설 계획, 용도별 배전 계획을 평가 ＊ 전력 간선 용량 산정의 내용을 평가 ＊ 전용 EPS 확보 여부 ＊ 분전반 분기 차단기 예비용 확보 여부 ＊ EPS실은 TPS 겸용 가능
평가 항목 | E-05 | 써지 보호 설비 | 3 | 변압기 2차측 주 차단기기반 | 배점 0.4점 + 엘리베이터용, 통신용, 방재용 분전반에 SPD 시설 | 배점 0.6점 + 각동 주 분전반에 SPD 시설 | 배점 0.8점 + 세대 분전반에 SPD 시설 | - | - | - | -
＊ 써지프로텍터(Surge Protector Device, SPD)는 인입전원이나 통신선 등을 통해 들어오는 유도뢰(유도된 써지)를 차단하기 위한 장치
전기설비 분야 계 |  |  | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
■ 정보통신분야
평가 항목 | T-01 | 통합배선 시스템의 배선규격 | 4 |  | 초고속정보통신 2등급 인증 또는 2등급 인증 수준 이상 | 초고속정보통신 1등급 인증 또는 1등급 인증 수준 이상 | 초고속정보통신 특등급 인증 또는 특등급 인증 수준 이상 | - | - | - | -
＊ 초고속정보통신인증 및 그와 준하는 성능 적용 수준 평가
평가 항목 | T-02 | 지능형 홈 네트워크 설비설치 수준 | 4 | 미래창조과학부 지침 홈 네트워크건물 인증 준 A등급 인증 또는 인증 수준 이상 적용 | 미래창조과학부 지침 홈 네트워크건물 인증 A등급 인증 또는 인증 수준 이상 적용 | 미래창조과학부 지침 홈 네트워크건물 인증 AA등급 인증 또는 인증 수준 이상 적용 | 미래창조과학부 자침 홈네트워크건물 인증 등급기준 심사항목(1) 모두 적용 + 심사항목(2)중 12개 이상 적용 | - | - | - | -
＊ 홈네트워크건물 인증 및 그와 준하는 성능 적용 수준 평가
필수 항목 | T-03 | CCTV 설치 수준 | 3 | 법적 기준 외 1개소 추가 | 법적 기준 외 2개소 추가 + CCTV 1.2M 픽셀이상 적용 | 법적 기준 외 2개소 추가 + CCTV 2M 픽셀이상 적용 | 법적 기준 외 4개소 추가 + CCTV 2M 픽셀이상 적용 | - | - | - | -
|  |  |  | ＊ CCTV 설치 개소 및 해상도 수준을 평가 |  |  | <법적 기준 외 CCTV 설치장소: 장소1, 장소2, 장소3, 장소4>
평가 항목 | T-04 | CCTV 녹화 및 백업 | 3 |  | DVR / NVR 저장방식 적용 |  | DVR / NVR 저장방식과 별도의 저장매체로 백업 적용 | - | - | - | -
＊ DVR(Digital Recorder)은 CCD카메라로부터 들어오는 아날로그 영상신호를 디지털 변환 처리 후 하드디스크나 광자기 디스크에 압축 저장하는 차세대 CCTV 영상감시 및 저장 시스템 ＊ NVR(Network Video Recorder)은 네트워크 상에 설치된 카메라나 비디오 서버의 영상녹화, 모니터링, 이벤트관리, 재생 등을 위한 전용 PC서버, IP카메라를 통해 디지털 영상을 전송받아 압축 저장하는 시스템 ＊ CCTV 설치 개소 및 해상도 수준을 평가
평가 항목 | T-05 | 에너지 데이터 표시 및 정보 조회 기능 | 3 |  | 1개 만족 | 2개 만족 | 3개 이상 만족 | - | - | - | -
전력
가스
급수
평가 항목 | T-06 | 실내⦁외 환경 정보 제공 | 3 | 외기 기후 2종 이상 제공 | 외기 기후 4종 이상 제공 | 배점 0.6점 + 실내 공기 중 온도와 습도 제공 | 배점 0.8점 + 실내 공기 중 CO2 농도 제공 | - | - | - | -
온도
습도
풍량
풍속
미세먼지
정보통신 분야 소계 |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
■ 시스템통합 분야
필수 항목 | S-01 | 통합 SI서버 | 4 |  | 통합 SI 서버 겸용으로 구축 적용 | 통합 SI 서버 전용으로 구축 적용 | 통합 SI 서버 전용으로 구축 + HA 적용 | - | - | - | -
＊ 고가용성(High Availability, HA)는 기업 업무 서버 등의 안정성을 높이기 위한 것으로써 고가용성 솔루션은 각 시스템 간에 공유 디스크를 중심으로 집단화로 엮어지며 다수의 시스템을 동시에 연결할 수 있음 ＊ 시스템통합의 하드웨어 구성도와 백업장비의 유형 및 백업방법을 평가 ＊ 별도의 서버를 두고 HA 소프트웨어를 이용한 클러스터 구성여부를 평가 ＊ 보조장치(DAT, CD-ROM,Storage 등)를 활용한 데이터 백업 구성 여부를 평가
평가 항목 | S-02 | 통합대상 시스템 | 4 | 4개 미만 적용 | 6개 미만 적용 | 8개 미만 적용 | 8개 이상 적용 | - | - | - | -
|  |  |  | 주동출입 시스템 |  | 전력제어 시스템
|  |  |  | 원격검침 시스템 |  | CCTV 시스템
|  |  |  | 주차관제 시스템 |  | 엘리베이터 시스템
|  |  |  | 전자경비 시스템 |  | 설비제어 시스템
조명제어 시스템
평가 항목 | S-03 | 통합 SI서버 관리 | 3 |  | C/S | WEB | 배점 0.8점 + APP | - | - | - | -
＊ 클라이언트 서버방식은 정보 통신망에서 서비스나 정보를 요구하고 요구 사항을 제공받는 장치와 서비스나 정보를 수집, 저장 또는 처리하여 이를 제공하는 방식 ＊ 웹방식은 웹을 통하여 기존의 통신에 의한 정보 전달 방법과는 달리 문자, 화상, 음성을 더하여 다양한 표현방법이 가능한 운영관리 소프프웨어를 기반으로 사용한 방식 ＊ 통합시스템의 운영관리 소프트웨어 작동방식을 평가 ＊ 통합시스템 운영관리 소프트웨어의 작동환경 방식 확인(클라이언트 서버방식/웹방식)
평가 항목 | S-04 | 통합 SI서버 백신 및 보안 | 3 |  | 백신 | 배점 0.6점 + 서버보안솔루션 | 배점 0.8점 + DBMS 보안솔루션 | - | - | - | -
＊ 통합서버의 서버보안솔루션 및 DBMS 등에 대한 보안 기능을 확인
평가 항목 | S-05 | 에너지 정보수집 대상설비 | 3 | 1개 적용 | 2개 적용 | 3개 적용 | 4개 이상 적용 | - | - | - | -
|  |  |  | 계단 등 | 가로 등 | 주차장(지하주차장)
|  |  |  | 엘리베이터 | 도서관 | 게스트하우스
|  |  |  | 노인정 | 체력단련실 등
평가 항목 | S-06 | 단지 에너지 정보수집 | 3 |  | 1개 만족 | 2개 만족 | 3개 이상 만족 | - | - | - | -
에너지 사용량
피크(Peak) 알림
시간대별 에너지 사용량
부하별 에너지 사용량
시스템통합 분야 소계 |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
■ 시설경영 관리분야
평가 항목 | F-01 | 시설 관리조직 구성원의 수준 | 3 | 4점 미만 | 4점 이상 7점 미만 | 7점 이상 11점 미만 | 11점 이상 | - | - | - | -
＊ 인력에 대한 평가는 아래의 조건을 따른다 - 자격평가 : 법정인력 외 추가자격을 갖춘 인력은 1명당 2점 부여 - 경력평가 : 법정인력 외 추가인력의 경력은 법정경력 초과 1년당 1점 부여 (단, 법정경력이 명시되지 않은 업무분야는 3년을 최소경력으로 하고, 3년을 초과한 경우 1년당 1점 부여) - 법정인력 외 IBSE 자격자는 1명당 1점, IBSM 자격자는 1명당 2점 부여 ' ＊ 선임자는 아래의 조건 중 만족하는 경우에 해당한다 - 전기시설 : 전기안전관리자 / 전기기사 2년이상 / 1인 이상 전기안전관리원 / 전기산업기사 4년 이상 / 1인 이상 - 보일러 : 검사기기조정자 / 보일러취급기능사 / 1인 이상 도시가스안전관리자 / 고압가스양성교육이수자 - 소방시설 : 방화관리자 / 소방설비산업기사 / 1인 이상 - 통신기기 : 무선통신선로관리자 / 무선통신교육이수자 / 1인 이상 / 내부선임 - 승강기 : 승강기안전관리자 / 승강기안전교육이수자 / 1인 이상 / 내부선임 - 도시가스 : 도시가스안전관리자 / 고압가스양성교육이수자 / 1인 이상
필수 항목 | F-02 | 작업관리 기능 | 2 |  | 1개 적용 | 2개 적용 | 3개 이상 적용 | - | - | - | -
일반작업처리
예방정비관리
작업현황통계분석관리
상태평가관리
평가 항목 | F-03 | 자재관리 기능 | 2 | 1개 적용 | 2개 적용 | 3개 적용 | 4개 이상 적용 | - | - | - | -
단가관리
재고관리
적정재고관리
발주관리
자재통계분석
평가 항목 | F-04 | 에너지관리 기능 | 3 | 1개 적용 | 2개 적용 | 3개 적용 | 4개 이상 적용 | - | - | - | -
에너지 사용량 계측관리 기능
에너지 사용통계 분석 기능
온실가스 배출량 통계 분석 기능
에너지 비용관리 기능
에너지 수요예측 기능
평가 항목 | F-05 | 운영업무 매뉴얼 비치수준 | 2 | 40% 미만 | 40% 이상 60% 미만 | 60% 이상 80% 미만 | 80% 이상 | - | - | - | -
＊ 관리대상설비(FMS 기본 데이터)중 해당설비의 운영 매뉴얼을 비치하고 있는 비율로 평가 ＊ 기본 데이터가 구축된 설비 대비 운영업무 매뉴얼의 비치비율을 산정
평가 항목 | F-06 | 운영데이터 축적 수준 | 2 | 40% 미만 | 40% 이상 60% 미만 | 60% 이상 80% 미만 | 80% 이상 | - | - | - | -
＊ 데이터축적조견표의 각 테이블당 운영데이터 축적 수준을 산술평균하여 전체 데이터 축적수준 산정 ＊ 단, 준공시점은 기초 데이터 구축 수준으로 평가
필수 항목 | F-07 | 운영 및 유지관리 업무의 다양성 | 2 | 7개 미만 적용 | 7개 이상 9개 미만 적용 | 9개 이상 12개 미만 적용 | 12개 이상 적용 | - | - | - | -
|  |  |  | 운전감시 | 개보수 | 점검 및 정비 | 운영측면의 임대관리
|  |  |  | 에너지관리 | 이전관리 | 방재 | 보안관리
|  |  |  | 청소 | 환경관리 | 환경위생 | 시설운영비 관리
|  |  |  | 진단 | 서비스측면의 업무지원 | 수선
평가 항목 | F-08 | 시설관리품질평가 수준 | 2 | 3개 적용 | 4개 적용 | 5개 적용 | 6개 이상 적용 | - | - | - | -
|  |  |  | 평가절차와 권한 체계 |  | 서비스에 관한 평가 항목
|  |  |  | 정기적‧지속적인 평가 주기 |  | 실적에 관한 평가 항목
|  |  |  | 소비자 만족에 관한 평가 항목 |  | 업무별 상황별 평가 항목
|  |  |  | 종업원 만족에 관한 평가 항목 |  | 장비 점검 및 관리상태 평가 항목
평가 항목 | F-09 | 시설관리 고객 만족도 평가 체계 수준 | 2 | 1개 적용 | 2개 적용 | 3개 적용 | 4개 이상 적용 | - | - | - | -
고객 문의에 대한 객관적‧구체적 정보 제공
종사자의 서비스 자세, 직무능력과 전문성에 관한 사항
기반 시설 현황 및 이용에 따른 만족도
고객 불만, 불편 사항의 처리 결과
시설경영 관리분야 소계 |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
총 계 |  |  | 100 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0
Note on J7: ★신청자 작성: 목록에서 자체평가 점수를 선택하면 자동으로 입력 됩니다. 항목 미적용시 '미적용' 을 선택 합니다
Note on I8: ★신청자 작성: 선택항목에 대해 체크하면 자동으로 자체평가서 반영됩니다.
Note on I62: ※신청자 입력란: 구체적인 적용 내용을 입력하면 자동으로 자체평가서에 반영 됩니다.
Note on I83: ※신청자 입력란: 구체적인 적용 내용을 입력하면 자동으로 자체평가서에 반영 됩니다.

## 2. (주거시설)점수 집계표(자체평가)
|  | OO 공동주택 | 지능형건축물인증 점수집계표
자체평가
부 문 |  | 배점 | 자체평가 |  | 비고
건축계획 및 환경 |  | 10 | 3 | 점 | * 등급기준(총점) 1등급: 85점 이상 2등급: 80점 이상 3등급: 75점 이상 4등급: 70점 이상 5등급: 65점 이상 | 85
기계설비 |  | 15 | 0 | 점 |  | 80
전기설비 |  | 15 | 0 | 점 |  | 75
정보통신 |  | 20 | 0 | 점 |  | 70
시스템통합 |  | 20 | 0 | 점 |  | 65
시설경영관리 |  | 20 | 0 | 점 |  | 0
총점(합계) |  | 100 | 3 | 점 | * 필수항목 만족여부
평가등급 |  |  | 등급 외 |  | NO | 등급 외
필수 항목 |  | 최소평점 | 자체평점 |  | 항목별 이행여부
A-04 | 리모델링 계획 | 1.2 | - | 점 | NO | NO
M-01 | 기계설비 시스템의 적정성 | 1.8 | - | 점 | NO
E-01 | 전기 및 정보통신 관련실 배치 | 1.8 | - | 점 | NO
E-03 | 비상발전 계획 | 1.8 | - | 점 | NO
T-03 | CCTV 설치 수준 | 1.2 | - | 점 | NO
S-01 | 통합 SI 서버 | 2.4 | - | 점 | NO
F-07 | 운영 및 유지관리 업무의 다양성 | 0.8 | - | 점 | NO
신청인 확인 | 날 짜 |  | 서 명
담당자 확인 | 날 짜 |  | 서 명

## 3. (주거시설)점수 집계표(서류심사)
|  | OO 공동주택 | 지능형건축물인증 점수집계표
서류심사
부 문 |  | 배점 | 자체평가 |  | 서류심사 점수 |  | 비고
건축계획 및 환경 |  | 10 | 3 | 점 | 0 | 점 | * 등급기준(총점) 1등급: 85점 이상 2등급: 80점 이상 3등급: 75점 이상 4등급: 70점 이상 5등급: 65점 이상 | 85
기계설비 |  | 15 | 0 | 점 | 0 | 점 |  | 80
전기설비 |  | 15 | 0 | 점 | 0 | 점 |  | 75
정보통신 |  | 20 | 0 | 점 | 0 | 점 |  | 70
시스템통합 |  | 20 | 0 | 점 | 0 | 점 |  | 65
시설경영관리 |  | 20 | 0 | 점 | 0 | 점 |  | 0
총점(합계) |  | 100 | 3 | 점 | 0 | 점 | * 필수항목 만족여부
평가등급 |  |  | 등급 외 |  | 등급 외 |  | NO | 등급 외
필수 항목 |  | 최소평점 | 자체평점 |  | 서류심사 평점 |  | 항목별 이행여부
A-04 | 리모델링 계획 | 1.2 | - | 점 | - | 점 | NO | NO
M-01 | 기계설비 시스템의 적정성 | 1.8 | - | 점 | - | 점 | NO
E-01 | 전기 및 정보통신 관련실 배치 | 1.8 | - | 점 | - | 점 | NO
E-03 | 비상발전 계획 | 1.8 | - | 점 | - | 점 | NO
T-03 | CCTV 설치 수준 | 1.2 | - | 점 | - | 점 | NO
S-01 | 통합 SI 서버 | 2.4 | - | 점 | - | 점 | NO
F-07 | 운영 및 유지관리 업무의 다양성 | 0.8 | - | 점 | - | 점 | NO
담당자 확인 |  | 날 짜 |  |  | 서 명

## 4. (주거시설)점수 집계표(심의)
|  | OO 공동주택 | 지능형건축물인증 점수집계표
심의
부 문 |  | 배점 | 자체평가 |  | 심의 점수 |  | 비고
건축계획 및 환경 |  | 10 | 3 | 점 | 0 | 점 | * 등급기준(총점) 1등급: 85점 이상 2등급: 80점 이상 3등급: 75점 이상 4등급: 70점 이상 5등급: 65점 이상 | 85
기계설비 |  | 15 | 0 | 점 | 0 | 점 |  | 80
전기설비 |  | 15 | 0 | 점 | 0 | 점 |  | 75
정보통신 |  | 20 | 0 | 점 | 0 | 점 |  | 70
시스템통합 |  | 20 | 0 | 점 | 0 | 점 |  | 65
시설경영관리 |  | 20 | 0 | 점 | 0 | 점 |  | 0
총점(합계) |  | 100 | 3 | 점 | 0 | 점 | * 필수항목 만족여부
평가등급 |  |  | 등급 외 |  | 등급 외 |  | NO | 등급 외
필수 항목 |  | 최소평점 | 자체평점 |  | 심의 평점 |  | 항목별 이행여부
A-04 | 리모델링 계획 | 1.2 | - | 점 | - | 점 | NO | NO
M-01 | 기계설비 시스템의 적정성 | 1.8 | - | 점 | - | 점 | NO
E-01 | 전기 및 정보통신 관련실 배치 | 1.8 | - | 점 | - | 점 | NO
E-03 | 비상발전 계획 | 1.8 | - | 점 | - | 점 | NO
T-03 | CCTV 설치 수준 | 1.2 | - | 점 | - | 점 | NO
S-01 | 통합 SI 서버 | 2.4 | - | 점 | - | 점 | NO
F-07 | 운영 및 유지관리 업무의 다양성 | 0.8 | - | 점 | - | 점 | NO
담당자 확인 |  | 날 짜 |  |  | 서 명

## (주거시설)자체평가서_1.건축계획 및 환경
지능형 최종평가서 (2016-07)
-주거시설-
지능형 최종평가서 (2016-07)
-건축계획 및 환경분야-
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) |  |  |  |  | 주거시설 A-01
| 평가부문 |  | 건축계획 및 환경분야
| 평가항목 |  | 거주자의 Life Cycle 변화
| 기본배점 |  | 3
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 4개 이상 만족
|  |  | 0.8 |  | 3개 만족
|  |  | 0.6 |  | 2개 만족
|  |  | 0.4 |  | 1개 만족
• 거주자의 Life Cycle 변화는 아래의 조건 중 만족하는 경우에 해당한다.
|  | TRUE | - 세대평면이 변경이 가능한 구조 (거실 및 방이 1개 이상 병합 또는 분리 가능)
|  | TRUE | - 발코니 확장 시 외벽을 통한 상층부로의 화재확산을 막을 수 있는 불연스팬드럴이 형성되어 있거나 발코니 하층부 난간 부분의 창유리가 붙박이창의 강화유리 등으로 시공된 경우
|  | TRUE | - 냉방기의 실외기 설치를 위하여 세대발코니를 확보하고 실내기 설치 공간 확보 여부
|  | TRUE | - 세대 급수‧급탕배관의 헤더방식(이중관 배관)
|  | TRUE | - 세대 확장에 따른 욕실 배치 용이성(해당층 구배배관)
| 적용여부 | 자 체 평 가 |  |  |  |  | 최 종 평 가
3
| 산출근거 | ※ 3점(기본배점) x 1(배점) = 3점
'4개 이상 만족' 적용하여 1배점으로 평가함
- 세대평면이 변경이 가능한 구조 (거실 및 방이 1개 이상 병합 또는 분리 가능)
- 발코니 확장 시 외벽을 통한 상층부로의 화재확산을 막을 수 있는 불연스팬드럴이 형성되어 있거나 발코니 하층부 난간 부분의 창유리가 붙박이창의 강화유리 등으로 시공된 경우
- 냉방기의 실외기 설치를 위하여 세대발코니를 확보하고 실내기 설치 공간 확보 여부
- 세대 급수‧급탕배관의 헤더방식(이중관 배관)
- 세대 확장에 따른 욕실 배치 용이성(해당층 구배배관)
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 단위세대 기준층 평면도
|  | 본인증 |  | - 단위세대 기준층 평면도
- 거주자의 Life Cycle 변화 관련 사진
- 설치확인서 또는 거래명세서
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) |  |  |  |  | 주거시설 A-02
| 평가부문 |  | 건축계획 및 환경분야
| 평가항목 |  | 피난계획
| 기본배점 |  | 3
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 3개 이상 만족
|  |  | 0.8 |  | 2개 만족
|  |  | 0.6 |  | 1개 만족
|  |  | 0.4 |  | -
• 피난 계획은 아래의 조건 중 만족하는 경우에 해당한다.
|  | FALSE | - 단독 경보형 감지기가 주방, 거실 및 주요실 등 3개 이상 설치된 경우
|  | FALSE | - 발코니 바닥 하향식 피난구
|  | FALSE | - 외벽에 설치된 내림 사다리 등으로 화재 시 하부층으로 피난이 가능한 경우
|  | FALSE | - 출입문(방화문) 전자키가 화재 시 수동으로 열리는 기능 적용 여부
| 적용여부 | 자 체 평 가 |  |  |  |  | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 잡상세도
- 소방관련 도면
- 단위세대 기준층 평면도
- 피난계획 관련 시방서
|  | 본인증 |  | - 잡상세도
- 소방관련 도면
- 단위세대 기준층 평면도
- 피난계획 관련 사진
- 설치확인서 또는 거래명세서
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) |  |  |  |  | 주거시설 A-03
| 평가부문 |  | 건축계획 및 환경분야
| 평가항목 |  | 승강기 설비
| 기본배점 |  | 1
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 평균대기시간 60초 이하
|  |  | 0.8 |  | 평균대기시간 80초 이하
|  |  | 0.6 |  | 평균대기시간 100초 이하
|  |  | 0.4 |  | 평균대기시간 120초 이하
- 엘리베이터 평균대기시간에 대하여 평가
| 적용여부 | 자 체 평 가 |  |  |  |  | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 동별 평면도
- 엘리베이터 관련 상세도
- 엘리베이터 사양서 (속도, 제어방식 등) 및 시방서
- 평균대기시간 계산서, 적용예정확인서
|  | 본인증 |  | - 동별 평면도
- 엘리베이터 관련 상세도
- 엘리베이터 사양서 (속도, 제어방식 등)
- 평균대기시간 계산서
- 승강기 설비 설치 사진
- 설치확인서 또는 거래명세서
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) |  |  |  |  | 주거시설 A-04
| 평가부문 |  | 건축계획 및 환경분야
| 평가항목 |  | 리모델링 계획
| 기본배점 |  | 2 | (필수항목 : 최소배점 0.6점)
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 3개 이상 만족
|  |  | 0.8 |  | 2개 만족
|  |  | 0.6 |  | 1개 만족
|  |  | 0.4 |  | -
• 리모델링 계획은 아래의 조건 중 만족하는 경우에 해당한다.
|  | FALSE | - 배관, 배선, 덕트 등의 입상을 위한 샤프트의 면적이 충분하고 점검구 등 상시 유지 보수가 가능 여부
|  | FALSE | - 장비 반입구 유무 및 최대 장비 반‧출입 가능 여부
|  | FALSE | - 라멘구조인 경우
|  | FALSE | - 화장실의 오‧배수관 누수 등 사고 시 해당세대에서 수리보수가 가능한 층상배관 구조인 것
| 적용여부 | 자 체 평 가 |  |  |  |  | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 배치도
- 기계실 장비배치도, 전기실 장비배치도
- 발전기실 장비배치도
- 장비일람표
- 동별 평면도 및 단위세대 기준층 평면도
|  | 본인증 |  | - 배치도
- 기계실 장비배치도, 전기실 장비배치도
- 발전기실 장비배치도
- 장비일람표
- 동별 평면도 및 단위세대 기준층 평면도
- 리모델링 계획 관련 사진
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) |  |  |  |  | 주거시설 A-05
| 평가부문 |  | 건축계획 및 환경분야
| 평가항목 |  | 신재생에너지 적용 외피계획
| 기본배점 |  | 1
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 3개 이상 만족
|  |  | 0.8 |  | 2개 만족
|  |  | 0.6 |  | 1개 만족
|  |  | 0.4 |  | -
• 신재생에너지 적용외피계획은 아래의 조건 중 만족하는 경우에 해당한다.
|  | FALSE | - 스팬드럴 부분의 마감재료로 발코니 난간부분을 태양광 발전패널 또는 태양열 집열판을 설치한 경우
|  | FALSE | - 스팬드럴 부분 외 벽체 또는 유리면에 태양광 발전패널 또는 태양열 집열판을 설치한 경우
|  | FALSE | - 경사지붕면을 이용하여 태양광 발전패널 또는 태양열 집열판을 설치한 경우
|  | FALSE | - 평지붕은 지붕층 경사난간을 이용하거나 평면적으로 태양광 발전패널을 설치한 경우
|  | FALSE | - 그 외 건물 외피를 합리적으로 이용하여 신재생에너지 시스템이 설치된 경우
| 적용여부 | 자 체 평 가 |  |  |  |  | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 태양광 적용 관련 도면, 수변전 단선결선도
- 태양열 적용 관련 도면, 장비일람표
- 신재생에너지 적용 외피계획 관련 시방서
- 태양광 신재생에너지 설비 인증서, 태양열 신재생에너지 설비 인증서
|  | 본인증 |  | - 태양광 적용 관련 도면, 수변전 단선결선도
- 태양열 적용 관련 도면, 장비일람표
- 신재생에너지 적용 외피계획 관련 사진
- 태양광 신재생에너지 설비 인증서, 태양열 신재생에너지 설비 인증서
- 신재생에너지 적용외피계획 설치 사진
- 설치확인서 또는 거래명세서

## (주거시설)자체평가서_2.기계설비
지능형 최종평가서 (2016-07)
-기계설비분야-
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) |  |  |  |  | 주거시설 M-01
| 평가부문 |  | 기계설비
| 평가항목 |  | 기계설비시스템의 적정성
| 기본배점 |  | 3 | (필수항목 : 최소배점 0.6점)
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 3개 이상 만족
|  |  | 0.8 |  | 2개 만족
|  |  | 0.6 |  | 1개 만족
|  |  | 0.4 |  | -
• 기계설비시스템은 아래의 조건 중 만족하는 경우에 해당한다.
|  | FALSE | - 난방시스템의 조닝 적정성(압력분포 동일 여부, 세대 감압밸브 설치 여부, 환탕 배관 방식)
|  | FALSE | - 급수‧급탕시스템의 조닝 적정성(압력분포 동일 여부, 세대 감압밸브 설치 여부, 환탕 배관 방식의 적정성) 단, 고가수조방식은 제외함
|  | FALSE | - 지하주차장 환기방식별 적정성(무덕트 노즐 방식의 배치 적정 여부)
|  | FALSE | - 급기‧배기실의 소음 대책 적정성(흡음재 내장 고려 여부, 저소음 팬 선정)
| 적용여부 | 자 체 평 가 |  |  |  |  | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 기계설비시스템 관련 도면 및 시방서
- 장비일람표
- 단위세대 기준층 평면도
|  | 본인증 |  | - 기계설비시스템 관련 도면
- 장비일람표
- 단위세대 기준층 평면도
- 기계설비시스템 설치 사진
- 설치확인서 또는 거래명세서
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) |  |  |  |  | 주거시설 M-02
| 평가부문 |  | 기계설비
| 평가항목 |  | 거주자의 쾌적성 및 편의성
| 기본배점 |  | 3
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 3개 이상 만족
|  |  | 0.8 |  | 2개 만족
|  |  | 0.6 |  | 1개 만족
|  |  | 0.4 |  | -
• 거주자 쾌적성 및 편의성은 아래의 조건 중 만족하는 경우에 해당한다.
|  | FALSE | - 각 세대내의 실별 온도제어 가능 여부와 제어기 설치 여부
|  | FALSE | - 급수, 가스 등 원격검침 시스템 설치 여부
|  | FALSE | - 세대 욕실 배기 방식의 적정성(욕실팬의 역류방지 댐퍼 부착, 저소음형 고정압 팬)
|  | FALSE | - 주방배기의 적정성(역류방지댐퍼 부착 저소음형 고정압 팬, CO센서 감지에 의한 팬 작동으로 거실로 취기 확산 방지 고려 여부)
| 적용여부 | 자 체 평 가 |  |  |  |  | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 단위세대 난방 평면도
- 장비일람표
- 설계설명서 및 시방서
|  | 본인증 |  | - 단위세대 난방 평면도
- 장비일람표
- 거주자의 쾌적성 및 편의성 설치 사진
- 설치확인서 또는 거래명세서
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) |  |  |  |  | 주거시설 M-03
| 평가부문 |  | 기계설비
| 평가항목 |  | 고효율시스템
| 기본배점 |  | 3
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 4개 이상 적용
|  |  | 0.8 |  | 3개 적용
|  |  | 0.6 |  | 2개 적용
|  |  | 0.4 |  | 1개 적용
• 고효율시스템은 아래의 조건 중 만족하는 경우에 해당한다.
|  | FALSE | - 세대 내 각 실 온도제어 가능한 시스템 적용(난방 온수분배) 여부
|  | FALSE | - 세대 내 각 실 자동유량조절 분배기 적용 여부
|  | FALSE | - 고효율 인증 기자재 적용 여부
|  | FALSE | - 펌프 인버터 제어 적용 여부
|  | FALSE | - 송풍기 인버터 제어 적용 여부
| 적용여부 | 자 체 평 가 |  |  |  |  | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 장비일람표
- 단위세대 난방 평면도
- 고효율 기자재 인증서
- 고효율 시스템 관련 시방서
|  | 본인증 |  | - 장비일람표
- 단위세대 난방 평면도
- 고효율 시스템 적용 사진
- 고효율 기자재 인증서
- 설치확인서 또는 거래명세서
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) |  |  |  |  | 주거시설 M-04
| 평가부문 |  | 기계설비
| 평가항목 |  | 내진설계
| 기본배점 |  | 2
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 3개 이상 적용
|  |  | 0.8 |  | 2개 적용
|  |  | 0.6 |  | 1개 적용
|  |  | 0.4 |  | -
• 내진설계는 아래의 조건 중 만족하는 경우에 해당한다.
|  | FALSE | - 건물의 외부 인입배관 부동침하 및 내진 고려 복합조인트 이음 반영 여부
|  | FALSE | - 펌프, 송풍기 기초부분에 지진완충기, 스토퍼 설치 유무
|  | FALSE | - 환기유니트, 행거팬, 인라인팬, 후면 상부에 지지대, 케이블 설치 유무
|  | FALSE | - 배관계통의 조인트 설치 유무
| 적용여부 | 자 체 평 가 |  |  |  |  | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 내진설계 관련 건축설계도면
- 내진설계 관련 기계설비도면
- 내진설계 관련 시방서
|  | 본인증 |  | - 내진설계 관련 건축설계도면
- 내진설계 관련 기계설비도면
- 내진설비 설치 사진
- 설치확인서 또는 거래명세서
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) |  |  |  |  | 주거시설 M-05
| 평가부문 |  | 기계설비
| 평가항목 |  | 제어 및 감시
| 기본배점 |  | 2
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 3개 이상 적용
|  |  | 0.8 |  | 2개 적용
|  |  | 0.6 |  | 1개 적용
|  |  | 0.4 |  | -
• 제어 및 감시는 아래의 조건 중 만족하는 경우에 해당한다.
|  | FALSE | - 냉방 설비
|  | FALSE | - 난방 설비
|  | FALSE | - 급수 설비
|  | FALSE | - 소방‧방재 설비
|  | FALSE | - 배수 설비
|  | FALSE | - 환기 설비
| 적용여부 | 자 체 평 가 |  |  |  |  | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 자동제어 계통도
- 장비일람표
- 제어 및 감시 관련 시방서
|  | 본인증 |  | - 자동제어 계통도
- 장비일람표
- 제어 및 감시 설치 사진
- 설치확인서 및 거래명세서
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) |  |  |  |  | 주거시설 M-06
| 평가부문 |  | 기계설비
| 평가항목 |  | 신기술 적용
| 기본배점 |  | 2
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 4개 품목(NET 인증품)
|  |  | 0.8 |  | 3개 품목(NET 인증품)
|  |  | 0.6 |  | 2개 품목(NET 인증품)
|  |  | 0.4 |  | 1개 품목(NET 인증품)
※신기술인증(New Excellent Technology, NET)은 국내 기업 및 연구기관, 대학 등에서 개발한 신기술을 조기에 발굴하여 그 우수성을 인증해 줌으로써 개발된 신기술의 상용화와 기술거래를 촉진하고 그 기술을 이용한 제품의 신뢰성을 제고시켜 구매력 창출을 통한 초기시장 진출기반을 조성하기 위한 제도
- 신기술 인증을 받은 기술 또는 제품 적용 개수 평가
| 적용여부 | 자 체 평 가 |  |  |  |  | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
<신기술 적용품목: 제품명1(인증명), 제품명2(인증명), 제품명3(인증명), 제품명4(인증명)>
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 신기술 관련 도면
- 신기술 적용 시방서
- 신기술 인증서 또는 신기술 적용예정확인서
|  | 본인증 |  | - 신기술 관련 도면
- 신기술 적용 사진
- 설치확인서 또는 거래명세서
- 신기술 제품 카달로그 및 신기술 인증서

## (주거시설)자체평가서_3.전기설비
지능형 최종평가서 (2016-07)
-전기설비분야-
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) |  |  |  |  | 주거시설 E-01
| 평가부문 |  | 전기설비
| 평가항목 |  | 전기 및 정보통신 관련실 배치
| 기본배점 |  | 3 | (필수항목 : 최소배점 0.6점)
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 지상층 + 방화 구획
|  |  | 0.8 |  | 최하층이 아닌 지하층 + 방화 구획
|  |  | 0.6 |  | 최하층 FL+900mm 이상 + 방화 구획
|  |  | 0.4 |  | -
- 전기관련실의 전력기기를 침수로부터 보호하기 위하여 최하층 바닥면보다 높게 설치되었는지 여부를 평가
- 전기실 바닥면보다 낮은 지하공간을 저수조의 개념으로 판단하며, 지하층이 없거나 경사지 등에 위치하여 자연구배에 의한 배수가 가능한 구조일 경우 1점으로 평가
| 적용여부 | 자 체 평 가 |  |  |  |  | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 전기관련실 건축평면도
- 전기관련실 건축단면도
- 변전실, 발전기실 기기배치평면도
|  | 본인증 |  | - 전기관련실 건축평면도
- 전기관련실 건축단면도
- 변전실, 발전기실 기기배치평면도
- 전기실 안전계획 확인가능한 사진
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) |  |  |  |  | 주거시설 E-02
| 평가부문 |  | 전기설비
| 평가항목 |  | 수변전 설비의 계획
| 기본배점 |  | 3
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 최대용량으로 예비변압기를 시설하여 2차측 계통연계
|  |  | 0.8 |  | -
|  |  | 0.6 |  | 부하를 구분하여 변압기군을 분리하고 2차측 모선 TIE 계통구성
|  |  | 0.4 |  | -
- 수전방식, 변압기 뱅크구성과 모선계통구성 및 배전방식을 평가
| 적용여부 | 자 체 평 가 |  |  |  |  | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 수변전 단선결선도
- 변전실 평면도
- 인터록 다이어그램
- 전원설비 구성 관련 시방서
|  | 본인증 |  | - 수변전 단선결선도
- 변전실 평면도
- 인터록 다이어그램
- 변압기 용량 사진
- 2회선 수전방식 사진
- 설치확인서 또는 거래명세서
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) |  |  |  |  | 주거시설 E-03
| 평가부문 |  | 전기설비
| 평가항목 |  | 비상발전계획
| 기본배점 |  | 3 | (필수항목 : 최소배점 0.6점)
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 공용 변압기 용량의 130% 적용
|  |  | 0.8 |  | 공용 변압기 용량의 120% 적용
|  |  | 0.6 |  | 공용 변압기 용량의 110% 적용
|  |  | 0.4 |  | -
- 비상 시 공용 변압기의 용량 수준에 대하여 평가
| 적용여부 | 자 체 평 가 |  |  |  |  | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 수변전 단선결선도
- 변전실 평면도
- 전원설비 구성 관련 시방서
- 공용 변압기 용량 계산서
|  | 본인증 |  | - 수변전 단선결선도
- 변전실 평면도
- 변압기 용량 및 발전기 용량 사진
- 공용 변압기 용량계산서
- 설치확인서 또는 거래명세서
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) |  |  |  |  | 주거시설 E-04
| 평가부문 |  | 전기설비
| 평가항목 |  | 전력간선설비
| 기본배점 |  | 3
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 간선용량 예비율 20%이상, 전용EPS 확보
|  |  | 0.8 |  | 간선용량 예비율 15%이상, 전용EPS 확보
|  |  | 0.6 |  | 간선용량 예비율 10%이상, 전용EPS 확보
|  |  | 0.4 |  | -
- 전력 공급의 신뢰성과 부하증설 계획, 용도별 배전 계획을 평가
- 전력 간선 용량 산정 내용을 평가
- 전용 EPS 확보 여부
- 분전반 분기 차단기 예비용 확보 여부
- EPS실은 TPS 겸용 가능
| 적용여부 | 자 체 평 가 |  |  |  |  | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 전력간선설비 평면도
- 전력간선설비 계통도
- 간선용량계산서(전압강하, 예비율 포함)
|  | 본인증 |  | - 전력간선설비 평면도
- 전력간선설비 계통도
- 전력간선설비 설치 사진
- 간선용량계산서(전압강하, 예비율 포함)
- 설치확인서 또는 거래명세서
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) |  |  |  |  | 주거시설 E-05
| 평가부문 |  | 전기설비
| 평가항목 |  | 써지보호설비
| 기본배점 |  | 3
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 배점 0.8점 + 세대 분전반에 SPD 시설
|  |  | 0.8 |  | 배점 0.6점 + 각동 주 분전반에 SPD 시설
|  |  | 0.6 |  | 배점 0.4점 + 엘리베이터용, 통신용, 방재용 분전반에 SPD 시설
|  |  | 0.4 |  | 변압기 2차측 주 차단기기반
※ 써지 프로텍터(Surge Protector Device, SPD)는 인입 전원이나 통신선 등을 통해 들어오는 유도뢰(유도된 서지)를 차단하기 위한 장치
| 적용여부 | 자 체 평 가 |  |  |  |  | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 수변전 단선 결선도
- 분전반 결선도
- 써지보호설비 관련 시방서
|  | 본인증 |  | - 수변전 단선 결선도
- 분전반 결선도
- 써지보호설비 설치 사진
- 써지보호설비 제품 카달로그
- 설치확인서 또는 거래명세서

## (주거시설)자체평가서_4.정보통신
지능형 최종평가서 (2016-07)
-정보통신분야-
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) |  |  |  |  | 주거시설 T-01
| 평가부문 |  | 정보통신
| 평가항목 |  | 통합배선시스템의 배선규격
| 기본배점 |  | 4
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 초고속정보통신 특등급 인증 또는 특등급 인증 수준 이상
|  |  | 0.8 |  | 초고속정보통신 1등급 인증 또는 1등급 인증 수준 이상
|  |  | 0.6 |  | 초고속정보통신 2등급 인증 또는 2등급 인증 수준 이상
|  |  | 0.4 |  | -
- 초고속정보통신인증 및 그와 준하는 성능 적용 수준 평가
| 적용여부 | 자 체 평 가 |  |  |  |  | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 옥외 정보통신설비 평면도
- 통합배선기기 상세도
- 통합배선설비 계통도, 통합배선설비 평면도
- 방재센터 및 MDF실 장비 배치도
- 통합배선설비공사 시방서
- 초고속정보통신 예비인증서
|  | 본인증 |  | - 옥외 정보통신설비 평면도
- 통합배선기기 상세도
- 통합배선설비 계통도, 통합배선설비 평면도
- 방재센터 및 MDF실 장비 배치도
- TPS실 장비 배치도
- 초고속 정보통신 설비 설치 사진
- 초고속정보통신 본인증서 및 케이블 성능 측정자료
- 설치확인서 또는 거래명세서
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) |  |  |  |  | 주거시설 T-02
| 평가부문 |  | 정보통신
| 평가항목 |  | 지능형 홈 네트워크 설비설치수준
| 기본배점 |  | 4
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 미래창조과학부 홈네트워2크건물 인증 등급기준 심사항목(1) 모두 적용 + 심사항목(2)중 12개 이상 적용
|  |  | 0.8 |  | 미래창조과학부 홈 네트워크건물 인증 AA등급 인증 또는 인증 수준 이상 적용
|  |  | 0.6 |  | 미래창조과학부 지침 홈 네트워크건물 인증 A등급 인증 또는 인증 수준 이상 적용
|  |  | 0.4 |  | 미래창조과학부 지침 홈 네트워크건물 인증 준 A등급 인증 또는 인증 수준 이상 적용
- 홈네트워크건물 인증 및 그와 준하는 성능 적용 수준 평가
| 적용여부 | 자 체 평 가 |  |  |  |  | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 홈 네트워크건물 관련 도면
- 홈 네트워크건물 예비인증서
- 홈 네트워크건물 관련 시방서
|  | 본인증 |  | - 홈 네트워크건물 관련 준공 도면
- 홈 네트워크건물 본인증서
- 홈 네트워크 설치 사진
- 설치확인서 또는 거래명세서
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) |  |  |  |  | 주거시설 T-03
| 평가부문 |  | 정보통신
| 평가항목 |  | CCTV설치 수준
| 기본배점 |  | 3 | (필수항목 : 최소배점 0.4점)
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 법적 기준 외 4개소 추가 + CCTV 2M 픽셀이상 적용
|  |  | 0.8 |  | 법적 기준 외 2개소 추가 + CCTV 2M 픽셀이상 적용
|  |  | 0.6 |  | 법적 기준 외 2개소 추가 + CCTV 1.2M 픽셀이상 적용
|  |  | 0.4 |  | 법적 기준 외 1개소 추가
- CCTV 설치 개소 및 해상도 수준을 평가
| 적용여부 | 자 체 평 가 |  |  |  |  | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
<법적 기준 외 CCTV 설치장소: 장소1, 장소2, 장소3, 장소4>
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - CCTV 계통도
- CCTV 설비 구성도
- CCTV 평면도
- CCTV 시스템 관련 시방서
|  | 본인증 |  | - CCTV 계통도
- CCTV 설비 구성도
- CCTV 평면도
- CCTV 설치 사진
- CCTV 카달로그
- 설치확인서 또는 거래명세서
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) |  |  |  |  | 주거시설 T-04
| 평가부문 |  | 정보통신
| 평가항목 |  | CCTV 녹화 및 백업
| 기본배점 |  | 3
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | DVR / NVR 저장방식과 별도의 저장매체로 백업 적용
|  |  | 0.8 |  | -
|  |  | 0.6 |  | DVR / NVR 저장방식 적용
|  |  | 0.4 |  | -
※ DVR(Digital Video Recorder)은 CCD카메라로부터 들어오는 아날로그 영상신호를 디지털 변환 처리 후 하드디스크나 광자기 디스크에 압축 저장하는 차세대 CCTV 영상감시 및 저장 시스템
※ NVR(Network Video Recorder)은 네트워크 상에 설치된 카메라나 비디오 서버의 영상녹화, 모니터링, 이벤트관리, 재생 등을 위한 전용 PC서버, IP카메라를 통해 디지털영상을 전송받아 압축 저장하는 시스템
- CCTV 설치 개소 및 해상도 수준을 평가
| 적용여부 | 자 체 평 가 |  |  |  |  | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - CCTV 계통도
- CCTV 설비 구성도
- DVR / NVR 관련 시방서
|  | 본인증 |  | - CCTV 계통도
- CCTV 설비 구성도
- DVR / NVR 및 별도 저장장치 설치 사진
- DVR / NVR 및 별도 저장장치 카달로그
- 설치확인서 또는 거래명세서
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) |  |  |  |  | 주거시설 T-05
| 평가부문 |  | 정보통신
| 평가항목 |  | 에너지 데이터표시 및 정보조회 기능
| 기본배점 |  | 3
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 3개 이상 적용
|  |  | 0.8 |  | 2개 적용
|  |  | 0.6 |  | 1개 적용
|  |  | 0.4 |  | -
• 정보조회 기능은 아래의 조건 중 만족하는 경우에 해당한다.
|  | FALSE | - 전력
|  | FALSE | - 가스
|  | FALSE | - 급수
| 적용여부 | 자 체 평 가 |  |  |  |  | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 에너지데이터 표시 및 정보조회기능 관련 도면
- 설계설명서 및 시방서
|  | 본인증 |  | - 에너지데이터 표시 및 정보조회기능 관련 준공 도면
- 에너지데이터 표시 및 에너지데이터 조회 사진
- 설치확인서 또는 거래명세서
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) |  |  |  |  | 주거시설 T-06
| 평가부문 |  | 정보통신
| 평가항목 |  | 실내‧외 환경정보제공
| 기본배점 |  | 3
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 배점 0.8점 + 실내 공기 중 CO2 농도 제공
|  |  | 0.8 |  | 배점 0.6점 + 실내 공기 중 온도와 습도 제공
|  |  | 0.6 |  | 외기 기후 4종 이상 제공
|  |  | 0.4 |  | 외기 기후 2종 이상 제공
• 외기 기후는 아래의 조건 중 만족하는 경우에 해당한다.
|  | FALSE | - 온도
|  | FALSE | - 습도
|  | FALSE | - 풍량
|  | FALSE | - 풍속
|  | FALSE | - 미세먼지
| 적용여부 | 자 체 평 가 |  |  |  |  | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 실내‧외 환경정보제공 관련 도면
- 설계설명서 및 시방서
|  | 본인증 |  | - 실내‧외 환경정보제공 관련 준공 도면
- 실내‧외 환경정보제공 사진
- 설치확인서 또는 거래명세서

## (주거시설)자체평가서_5.시스템통합
지능형 최종평가서 (2016-07)
-시스템통합분야-
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) | [5 empty] | 주거시설 S-01
| 평가부문 |  | 시스템통합
| 평가항목 |  | 통합SI서버
| 기본배점 |  | 4 | (필수항목 : 최소배점 0.6점)
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 통합 SI 서버 전용으로 구축 + HA 적용
|  |  | 0.8 |  | 통합 SI 서버 전용으로 구축 적용
|  |  | 0.6 |  | 통합 SI 서버 겸용으로 구축 적용
|  |  | 0.4 |  | -
※ 고가용성(High Availability, HA)는 기업 업무 서버 등의 안정성을 높이기 위한 것으로써 고가용성 솔루션은 각 시스템 간에 공유 디스크를 중심으로 집단화로 엮어지며 다수의 시스템을 동시에 연결할 수 있음
- 시스템통합의 하드웨어 구성도와 백업장비의 유형 및 백업방법을 평가
- 별도의 서버를 두고 HA 소프트웨어를 이용한 클러스터 구성 여부를 평가
- 보조 장치(DAT, CD-ROM, Storage 등)를 활용한 데이터 백업 구성 여부를 평가
| 적용여부 | 자 체 평 가 | [5 empty] | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 통합 SI 구성도
- 통합서버 이중화 관련 시방서
- 개발계획서
|  | 본인증 |  | - 준공 통합 SI 구성도
- 통합서버 설치 사진
- 통합서버 및 HA 소프트웨어 카달로그
- 설치확인서 또는 거래명세서
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) | [5 empty] | 주거시설 S-02
| 평가부문 |  | 시스템통합
| 평가항목 |  | 통합대상시스템
| 기본배점 |  | 4
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 8개 이상 적용
|  |  | 0.8 |  | 8개 미만 적용
|  |  | 0.6 |  | 6개 미만 적용
|  |  | 0.4 |  | 4개 미만 적용
• 통합대상시스템은 아래의 조건 중 만족하는 경우에 해당한다.
|  | FALSE | - 주동출입 시스템 |  | FALSE | - 전력제어 시스템
|  | FALSE | - 원격검침 시스템 |  | FALSE | - CCTV 시스템
|  | FALSE | - 주차관제 시스템 |  | FALSE | - 엘리베이터 시스템
|  | FALSE | - 전자경비 시스템 |  | FALSE | - 설비제어 시스템
|  | FALSE | - 조명제어 시스템
| 적용여부 | 자 체 평 가 | [5 empty] | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 통합 SI 구성도
- 설계설명서 및 시방서
|  | 본인증 |  | - 준공 통합 SI 구성도
- 통합대상시스템 설치 사진
- 설치확인서 또는 거래명세서
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) | [5 empty] | 주거시설 S-03
| 평가부문 |  | 시스템통합
| 평가항목 |  | 통합SI서버관리
| 기본배점 |  | 3
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 배점 0.8점 + APP
|  |  | 0.8 |  | WEB
|  |  | 0.6 |  | C/S
|  |  | 0.4 |  | -
※ 클라이언트‧서버방식은 정보 통신망에서 서비스나 정보를 요구하고 요구 사항을 제공받는 장치와 서비스나 정보를 수집, 저장 또는 처리하여 이를 제공하는 방식
※ 웹방식은 웹을 통하여 기존의 통신에 의한 정보 전달 방법과는 달리 문자, 화상, 음성을 더하여 다양한 표현 방법이 가능한 운영관리 소프트웨어를 기반으로 사용한 방식
- 통합시스템의 운영관리 소프트웨어 작동 방식을 평가
- 통합시스템 운영관리 소프트웨어의 작동환경이 방식 확인(클라이언트‧서버방식/웹방식)
| 적용여부 | 자 체 평 가 | [5 empty] | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 통합 SI 구성도
- 설계설명서 및 시방서
|  | 본인증 |  | - 통합 SI 구성도
- 통합대상시스템 설치 사진
- 설치확인서 또는 거래명세서
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) | [5 empty] | 주거시설 S-04
| 평가부문 |  | 시스템통합
| 평가항목 |  | 통합 SI서버 백신 및 보안
| 기본배점 |  | 3
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 배점 0.8점 + DBMS 보안솔루션
|  |  | 0.8 |  | 배점 0.6점 + 서버보안솔루션
|  |  | 0.6 |  | 백신
|  |  | 0.4 |  | -
- 통합서버의 서버보안솔루션 및 DBMS 등에 대한 보안 기능을 확인
| 적용여부 | 자 체 평 가 | [5 empty] | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 통합 SI 구성도
- 시방서
- 서버백신 및 보안에 대한 운영계획서
|  | 본인증 |  | - 준공 통합 SI 구성도
- 서버백신 및 보안 프로그램 설치 사진
- 서버백신 및 보안 프로그램 라이선스
- 서버백신 및 보안 프로그램 카달로그
- 설치확인서 또는 거래명세서
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) | [5 empty] | 주거시설 S-05
| 평가부문 |  | 시스템통합
| 평가항목 |  | 에너지 정보수집 대상설비
| 기본배점 |  | 3
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 4개 이상 적용
|  |  | 0.8 |  | 3개 적용
|  |  | 0.6 |  | 2개 적용
|  |  | 0.4 |  | 1개 적용
• 에너지 정보수집 대상설비는 아래의 조건 중 만족하는 경우에 해당한다.
|  | FALSE | - 계단 등 |  | FALSE | - 가로 등 |  |  | FALSE | - 주차장(지하주차장)
|  | FALSE | - 엘리베이터 |  | FALSE | - 도서관 |  |  | FALSE | - 게스트하우스
|  | FALSE | - 노인정 |  | FALSE | - 체력단련실 등
| 적용여부 | 자 체 평 가 | [5 empty] | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 통합 SI 구성도
- BEMS 관련 도면
- 원격검침 계통도
- 설계설명서 및 시방서
|  | 본인증 |  | - 통합 SI 구성도
- BEMS 관련 도면
- 원격검침 계통도
- 에너지 정보수집 대상설비 설치 사진
- 설치확인서 또는 거래명세서
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) | [5 empty] | 주거시설 S-06
| 평가부문 |  | 시스템통합
| 평가항목 |  | 단지 에너지 정보수집
| 기본배점 |  | 3
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 3개 이상 적용
|  |  | 0.8 |  | 2개 적용
|  |  | 0.6 |  | 1개 적용
|  |  | 0.4 |  | -
• 단지 에너지 정보는 아래의 조건 중 만족하는 경우에 해당한다.
|  | FALSE | - 에너지 사용량
|  | FALSE | - 피크(Peak) 알림
|  | FALSE | - 시간대별 에너지 사용량
|  | FALSE | - 부하별 에너지 사용량
| 적용여부 | 자 체 평 가 | [5 empty] | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 부하별 에너지 사용량
- BEMS 관련 도면
- 원격검침 계통도
- 설계설명서 및 시방서
|  | 본인증 |  | - 통합 SI 구성도
- BEMS 관련 도면
- 원격검침 계통도
- 에너지 정보수집 대상설비 설치 사진
- 설치확인서 또는 거래명세서

## (주거시설)자체평가서_6.시설경영관리
지능형 최종평가서 (2016-07)
-시설경영관리분야-
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) | [5 empty] | 주거시설 F-01
| 평가부문 |  | 시설경영관리
| 평가항목 |  | 시설관리 조직구성원의 수준
| 기본배점 |  | 3
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 11점 이상
|  |  | 0.8 |  | 7점 이상 11점 미만
|  |  | 0.6 |  | 4점 이상 7점 미만
|  |  | 0.4 |  | 4점 미만
• 시설관리조직의 법적 선임자수로 평가하며, 정의된 업무 분장 외 특수한 경우는 인증위원의 합의에 따라 인정할 수 있다. 상근인력의 질적 수준을 평가하고, 법정인력 확보수준을 최소수준으로 하고, 이는 평가에서 제외한다.
• 인력에 대한 평가는 아래의 조건을 따른다.
- 자격평가 : 법정인력 외 추가자격을 갖춘 인력은 1명당 2점 부여
- 경력평가 : 법정인력 외 추가인력의 경력은 법정경력 초과 1년당 1점 부여 (단, 법정경력이 명시되지 않은 업무분야는 3년을 최소경력으로 하고, 3년을 초과한 경우 1년당 1점 부여)
- 법정인력 외 IBSE 자격자는 1명당 1점, IBSM 자격자는 1명당 2점 부여
• 선임자는 아래의 조건 중 만족하는 경우에 해당한다.
- 전기시설 : 전기안전관리자 / 전기기사 2년 이상 / 1인 이상 : 전기안전관리원 / 전기산업기사 4년 이상 / 1인 이상
- 보일러 : 검사기기조정자 / 보일러취급기능사 / 1인 이상 : 도시가스안전관리자 / 고압가스양성교육이수자
- 소방시설 : 방화관리자 / 소방설비산업기사 / 1인 이상
- 통신기기 : 무선통신선로관리자 / 무선통신교육이수자 / 1인 이상 / 내부선임
- 승강기 : 승강기안전관리자 / 승강기안전교육이수자 / 1인 이상 / 내부선임
- 도시가스 : 도시가스안전관리자 / 고압가스양성교육이수자 / 1인 이상
| 적용여부 | 자 체 평 가 | [5 empty] | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 예상 조직체계도, 조직현황표, 업무분장표
- 시설관리조직 관련 시방서, 적용예정 확인서
|  | 본인증 |  | - 조직체계도, 조직현황표, 업무분장표, 조직구성 사진
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) | [5 empty] | 주거시설 F-02
| 평가부문 |  | 시설경영관리
| 평가항목 |  | 작업관리기능
| 기본배점 |  | 2
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 3개 이상 적용
|  |  | 0.8 |  | 2개 적용
|  |  | 0.6 |  | 1개 적용
|  |  | 0.4 |  | -
• 작업관리기능은 아래의 조건 중 만족하는 경우에 해당한다.
|  | FALSE | - 일반작업처리
|  | FALSE | - 예방정비관리
|  | FALSE | - 작업현황통계분석관리
|  | FALSE | - 상태평가관리
| 적용여부 | 자 체 평 가 | [5 empty] | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 시설관리시스템(FMS) 구성도
- 설계설명서
- 작업관리기능 시방서
|  | 본인증 |  | - 준공 시설관리시스템(FMS) 구성도
- 작업관리기능 적용 사진
- 설치확인서 또는 거래명세서
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) | [5 empty] | 주거시설 F-03
| 평가부문 |  | 시설경영관리
| 평가항목 |  | 자재관리기능
| 기본배점 |  | 2
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 4개 이상 적용
|  |  | 0.8 |  | 3개 적용
|  |  | 0.6 |  | 2개 적용
|  |  | 0.4 |  | 1개 적용
• 자재관리기능은 아래의 조건 중 만족하는 경우에 해당한다.
|  | FALSE | - 단가관리
|  | FALSE | - 재고관리
|  | FALSE | - 적정재고관리
|  | FALSE | - 발주관리
|  | FALSE | - 자재통계분석
| 적용여부 | 자 체 평 가 | [5 empty] | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 시설관리시스템(FMS) 구성도
- 설계설명서
- 작업관리기능 시방서
|  | 본인증 |  | - 준공 시설관리시스템(FMS) 구성도
- 작업관리기능 적용 사진
- 설치확인서 또는 거래명세서
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) | [5 empty] | 주거시설 F-04
| 평가부문 |  | 시설경영관리
| 평가항목 |  | 에너지관리기능
| 기본배점 |  | 3
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 4개 이상 적용
|  |  | 0.8 |  | 3개 적용
|  |  | 0.6 |  | 2개 적용
|  |  | 0.4 |  | 1개 적용
• 에너지 관리기능은 아래의 조건 중 만족하는 경우에 해당한다.
|  | FALSE | - 에너지 사용량 계측관리 기능
|  | FALSE | - 에너지 사용통계 분석 기능
|  | FALSE | - 온실가스 배출량 통계 분석 기능
|  | FALSE | - 에너지 비용관리 기능
|  | FALSE | - 에너지 수요예측 기능
| 적용여부 | 자 체 평 가 | [5 empty] | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 에너지관리기능 관련 도면
- 에너지관리기능 관련 시방서
- 개발계획서
|  | 본인증 |  | - 준공 에너지관리기능 관련 도면
- 에너지관리기능 적용 사진
- 설치확인서 또는 거래명세서
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) | [5 empty] | 주거시설 F-05
| 평가부문 |  | 시설경영관리
| 평가항목 |  | 운영업무 매뉴얼 비치수준
| 기본배점 |  | 2
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 80% 이상
|  |  | 0.8 |  | 60% 이상 ~ 80% 미만
|  |  | 0.6 |  | 40% 이상 ~ 60% 미만
|  |  | 0.4 |  | 40% 미만
- 관리대상설비(FMS 기본 데이터) 중 해당 설비의 운영 매뉴얼을 비치하고 있는 비율로 평가하며, 기본 데이터가 구축된 설비 대비 운영업무 매뉴얼의 비치비율을 산정
| 적용여부 | 자 체 평 가 | [5 empty] | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 매뉴얼 비치계획서
- 적용예정확인서
|  | 본인증 |  | - 매뉴얼 비치현황서 (사진 포함)
- 운영업무 매뉴얼 비치 수준 확인 가능한 계산서
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) | [5 empty] | 주거시설 F-06
| 평가부문 |  | 시설경영관리
| 평가항목 |  | 운영데이터 축적수준
| 기본배점 |  | 2
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 80% 이상
|  |  | 0.8 |  | 60% 이상 ~ 80% 미만
|  |  | 0.6 |  | 40% 이상 ~ 60% 미만
|  |  | 0.4 |  | 40% 미만
- 데이터축적조견표의 각 테이블당 운영데이터 축적수준을 산술평균하여 전체데이터 축적수준 산정
- 단, 준공시점은 기초 데이터구축 수준으로 평가
| 적용여부 | 자 체 평 가 | [5 empty] | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 시설관리시스템(FMS) 구성도
- FMS 개발계획서
- DB 설계서
- 운영데이터 축적 수준 관련 시방서
|  | 본인증 |  | - 준공 시설관리시스템(FMS) 구성도
- 운영데이터 축적 수준 확인가능한 사진
- DB 설계서
- 데이터축적조견표
- 설치확인서 또는 거래명세서
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) | [5 empty] | 주거시설 F-07
| 평가부문 |  | 시설경영관리
| 평가항목 |  | 운영 및 유지관리 업무의 다양성
| 기본배점 |  | 2 | (필수항목 : 최소배점 0.4점)
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 12개 이상 적용
|  |  | 0.8 |  | 9개 이상 12개 미만 적용
|  |  | 0.6 |  | 7개 이상 9개 미만 적용
|  |  | 0.4 |  | 7개 미만 적용
• 운영 및 유지관리 업무는 아래의 조건 중 만족하는 경우에 해당한다.
|  | FALSE | - 운전감시 |  | FALSE | - 점검 및 정비
|  | FALSE | - 에너지관리 |  | FALSE | - 방재
|  | FALSE | - 청소 |  | FALSE | - 환경위생
|  | FALSE | - 진단 |  | FALSE | - 수선
|  | FALSE | - 개보수 |  | FALSE | - 운영측면의 임대관리
|  | FALSE | - 이전관리 |  | FALSE | - 보안관리
|  | FALSE | - 환경관리 |  | FALSE | - 시설운영비 관리
|  | FALSE | - 서비스측면의 업무지원
| 적용여부 | 자 체 평 가 | [5 empty] | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 예정 유지관리계획서
- 운영 및 유지관리 관련 시방서
- 적용예정확인서
|  | 본인증 |  | - 유지관리계획서
- 운영 및 유지관리 업무확인 가능한 사진
- 설치확인서 또는 거래명세서
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) | [5 empty] | 주거시설 F-08
| 평가부문 |  | 시설경영관리
| 평가항목 |  | 시설관리품질 평가수준
| 기본배점 |  | 2
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 6개 이상 적용
|  |  | 0.8 |  | 5개 적용
|  |  | 0.6 |  | 4개 적용
|  |  | 0.4 |  | 3개 적용
• 시설관리 품질평가는 아래의 조건 중 만족하는 경우에 해당한다.
|  | FALSE | - 평가절차와 권한 체계
|  | FALSE | - 정기적‧지속적인 평가 주기
|  | FALSE | - 소비자 만족에 관한 평가 항목
|  | FALSE | - 종업원 만족에 관한 평가 항목
|  | FALSE | - 서비스에 관한 평가 항목
|  | FALSE | - 실적에 관한 평가 항목
|  | FALSE | - 업무별 상황별 평가 항목
|  | FALSE | - 장비 점검 및 관리상태 평가 항목
| 적용여부 | 자 체 평 가 | [5 empty] | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 시설관리 품질평가 관련 시방서
- 개발계획서
- 적용예정확인서
|  | 본인증 |  | - 시설관리 품질평가 관련 사진
- 시설관리 품질 보고서 또는 관련 서류 등
| 지능형 성능등급 평가서 (2016-07) | [5 empty] | 주거시설 F-09
| 평가부문 |  | 시설경영관리
| 평가항목 |  | 시설관리 고객만족도 평가체계 수준
| 기본배점 |  | 2
| 작 성 자 | 홍길동 |  |  |  |  | 심 사 위 원
| 산출기준 |  | • 평점 = (기본배점) × (배점)
|  |  | 배 점 |  | 평 가 기 준
|  |  | 1 |  | 4개 이상 적용
|  |  | 0.8 |  | 3개 적용
|  |  | 0.6 |  | 2개 적용
|  |  | 0.4 |  | 1개 적용
• 고객 만족도 평가체계는 아래의 조건 중 만족하는 경우에 해당한다.
|  | FALSE | - 고객 문의에 대한 객관적‧구체적 정보 제공
|  | FALSE | - 종사자의 서비스 자세, 직무능력과 전문성에 관한 사항
|  | FALSE | - 기반 시설 현황 및 이용에 따른 만족도
|  | FALSE | - 고객 불만, 불편 사항의 처리 결과
| 적용여부 | 자 체 평 가 | [5 empty] | 최 종 평 가
-
| 산출근거 | #VALUE!
#VALUE!
| 제출서류 참고 | 예비인증 |  | - 시설관리 고객 만족도 평가 관련 시방서
- 개발계획서
- 적용예정확인서
|  | 본인증 |  | - 시설관리 고객 만족도 평가 관련 사진
- 시설관리 고객 만족도 보고서

## (주거시설)점수총괄표_1.건축계획 및 환경
2.3 평가점수 총괄표
OO 공동주택
(주거시설) 지능형건축물 예비인증 실시계획 평가 점수 총괄표 - 건축계획 및 환경
분류번호 | 평가항목 | 평가기준 |  |  |  | 기본 배점 | 평점 |  |  | 비고
[7 empty] | 자체 평가 | 서류 심사 | 심의 평가
A-01 | 거주자의 Life Cycle 변화 | 거주 공간의 변화와 확장이 거주자의 요구에 따라 용이하게 대응하기 위하여 적용된 평면 및 설비 계획에 대하여 평가 |  |  |  | 3 | 3
A-02 | 피난계획 | 화재발생시 거주자가 안전하게 피난할 수 있는 계획에 대하여 평가 |  |  |  | 3 | -
A-03 | 승강기 설비 | 거주자에게 쾌적한 이동환경을 제공하기 위해서 엘리베이터 평균대기시간 및 원격감시 여부에 대하여 평가 |  |  |  | 1 | -
A-04 | 리모델링 계획 | 리모델링을 고려한 건축설비 공간의 계획 수립 및 반영 여부에 대하여 평가 |  |  |  | 2 | - |  |  | 1.2점이상 필수
A-05 | 신재생에너지 적용 외피계획 | 건축물의 외피 등에 신재생 에너지의 설비를 적용했는지에 대하여 평가 |  |  |  | 1 | -
▣ 최종점수
부 문 |  | 기본 배점 합계 | 평점 합계 |  |  | 서 명
|  |  | 자체평가 | 서류심사 | 심의평가
건축계획 및 환경 |  | 10 | 3
분류번호 | 평가항목 | 평가기준 |  |  |  | 기본 | 평점 |  |  | 비고
[6 empty] | 배점 | 자체 | 서류 | 심의
[7 empty] | 평가 | 심사 | 평가
A-01 | 거주자의 Life Cycle 변화 | 거주 공간의 변화와 확장이 거주자의 요구에 따라 용이하게 대응하기 위하여 적용된 평면 및 설비 계획에 대하여 평가 |  |  |  | 3
A-02 | 피난계획 | 화재발생시 거주자가 안전하게 피난할 수 있는 계획에 대하여 평가 |  |  |  | 3
A-03 | 승강기 설비 | 거주자에게 쾌적한 이동환경을 제공하기 위해서 엘리베이터 평균대기시간 및 원격감시 여부에 대하여 평가 |  |  |  | 1
A-04 | 리모델링 계획 | 리모델링을 고려한 건축설비 공간의 계획 수립 및 반영 여부에 대하여 평가 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1.2점이상 필수
A-05 | 신재생에너지 적용 외피계획 | 건축물의 외피 등에 신재생 에너지의 설비를 적용했는지에 대하여 평가 |  |  |  | 1
▣ 최종점수
부 문 |  | 기본 배점 합계 | 평점 합계 |  |  | 서 명
|  |  | 자체 | 서류 | 심의
|  |  | 평가 | 심사 | 평가
건축계획 및 환경 |  | 10점

## (주거시설)점수총괄표_2.기계설비
OO 공동주택
(주거시설) 지능형건축물 예비인증 실시계획 평가 점수 총괄표 - 기계설비
분류번호 | 평가항목 | 평가기준 |  |  |  | 기본 배점 | 평점 |  |  | 비고
[7 empty] | 자체 평가 | 서류 심사 | 심의 평가
M-01 | 기계설비 시스템의 적정성 | 단지 및 세대 내에 적절한 난방, 급탕 및 쾌적한 공기환경을 유지하기 위하여 적용된 기계설비 시스템의 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 3 | - |  |  | 1.8점 이상 필수
M-02 | 거주자의 쾌적성 및 편의성 | 쾌적한 실내 환경 조성을 위하여 적용된 설비에 대하여 평가 |  |  |  | 3 | -
M-03 | 고효율 시스템 | 에너지 절감을 위하여 적용된 고효율 시스템 적용 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 3 | -
M-04 | 내진설계 | 거주자 및 건축물을 지진 등 자연재해로부터 보호하기 위하여 적용된 내진설계 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 2 | -
M-05 | 제어 및 감시 | 운영자 및 관리자가 효율적인 단지관리를 위해서 적용된 제어 및 감시 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 2 | -
M-06 | 신기술 적용 | 설비의 성능∙품질 향상을 위한 신기술∙신제품 적용 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 2 | -
▣ 최종점수
부 문 |  | 기본 배점 합계 | 평점 합계 |  |  | 서 명
|  |  | 자체평가 | 서류심사 | 심의평가
기계설비 |  | 15 | 0
분류번호 | 평가항목 | 평가기준 |  |  |  | 기본 | 평점 |  |  | 비고
[6 empty] | 배점 | 자체 | 서류 | 심의
[7 empty] | 평가 | 심사 | 평가
M-01 | 기계설비 시스템의 적정성 | 단지 및 세대 내에 적절한 난방, 급탕 및 쾌적한 공기환경을 유지하기 위하여 적용된 기계설비 시스템의 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.8점 이상 필수
M-02 | 거주자의 쾌적성 및 편의성 | 쾌적한 실내 환경 조성을 위하여 적용된 설비에 대하여 평가 |  |  |  | 3
M-03 | 고효율 시스템 | 에너지 절감을 위하여 적용된 고효율 시스템 적용 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 3
M-04 | 내진설계 | 거주자 및 건축물을 지진 등 자연재해로부터 보호하기 위하여 적용된 내진설계 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 2
M-05 | 제어 및 감시 | 운영자 및 관리자가 효율적인 단지관리를 위해서 적용된 제어 및 감시 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 2
M-06 | 신기술 적용 | 설비의 성능∙품질 향상을 위한 신기술∙신제품 적용 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 2
▣ 최종점수
부 문 |  | 기본 배점 합계 | 평점 합계 |  |  | 서 명
|  |  | 자체 | 서류 | 심의
|  |  | 평가 | 심사 | 평가
기계설비 |  | 15점

## (주거시설)점수총괄표_3.전기설비
OO 공동주택
(주거시설) 지능형건축물 예비인증 실시계획 평가 점수 총괄표 - 전기설비
분류번호 | 평가항목 | 평가기준 |  |  |  | 기본 배점 | 평점 |  |  | 비고
[7 empty] | 자체 평가 | 서류 심사 | 심의 평가
E-01 | 전기 및 정보통신 관련실 배치 | 전기관련실의 침수방지, 전력기기 및 전력공급의 안전성을 확보하기 위하여 전기관련실의 위치에 대하여 평가 |  |  |  | 3 | - |  |  | 1.8점 이상 필수
E-02 | 수변전 설비의 계획 | 전원공급의 신뢰성 제고와 안전성 확보를 위해서 예비변압기 구성에 대하여 평가 |  |  |  | 3 | -
E-03 | 비상발전 계획 | 비상시 세대 내 안정적인 전원공급을 위하여 적용된 비상 발전기 용량 및 비상전력 공급 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 3 | - |  |  | 1.8점 이상 필수
E-04 | 전력간선 설비 | 전력간선의 안정적 공급 및 부하증설을 대비해서 전력간선용량 예비율에 대하여 평가 |  |  |  | 3 | -
E-05 | 써지 보호 설비 | 각종 전력기기가 안정적으로 동작되기 위한 써비 보호 설비의 적용 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 3 | -
▣ 최종점수
부 문 |  | 기본 배점 합계 | 평점 합계 |  |  | 서 명
|  |  | 자체평가 | 서류심사 | 심의평가
전기설비 |  | 15 | 0
분류번호 | 평가항목 | 평가기준 |  |  |  | 기본 | 평점 |  |  | 비고
[6 empty] | 배점 | 자체 | 서류 | 심의
[7 empty] | 평가 | 심사 | 평가
E-01 | 전기 및 정보통신 관련실 배치 | 전기관련실의 침수방지, 전력기기 및 전력공급의 안전성을 확보하기 위하여 전기관련실의 위치에 대하여 평가 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.8점 이상 필수
E-02 | 수변전 설비의 계획 | 전원공급의 신뢰성 제고와 안전성 확보를 위해서 예비변압기 구성에 대하여 평가 |  |  |  | 3
E-03 | 비상발전 계획 | 비상시 세대 내 안정적인 전원공급을 위하여 적용된 비상 발전기 용량 및 비상전력 공급 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.8점 이상 필수
E-04 | 전력간선 설비 | 전력간선의 안정적 공급 및 부하증설을 대비해서 전력간선용량 예비율에 대하여 평가 |  |  |  | 3
E-05 | 써지 보호 설비 | 각종 전력기기가 안정적으로 동작되기 위한 써비 보호 설비의 적용 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 3
▣ 최종점수
부 문 |  | 기본 배점 합계 | 평점 합계 |  |  | 서 명
|  |  | 자체 | 서류 | 심의
|  |  | 평가 | 심사 | 평가
전기설비 |  | 15점

## (주거시설)점수총괄표_4.정보통신
OO 공동주택
(주거시설) 지능형건축물 예비인증 실시계획 평가 점수 총괄표 - 정보통신
분류번호 | 평가항목 | 평가기준 |  |  |  | 기본 배점 | 평점 |  |  | 비고
[7 empty] | 자체 평가 | 서류 심사 | 심의 평가
T-01 | 통합배선 시스템의 배선규격 | 건물 내 원활한 음성 및 데이터 통신을 위한 구내정보 통신 기반 시설에 대하여 평가 |  |  |  | 4 | -
T-02 | 지능형 홈 네트워크 설비설치 수준 | 거주자에게 쾌적성과 편의성을 위해서 제공되는 홈오토메이션 수준에 대하여 평가. |  |  |  | 4 | -
T-03 | CCTV 설치 수준 | 단지 내 보안을 위한 CCTV의 설치 개소 및 화소수에 대하여 평가 |  |  |  | 3 | - |  |  | 1.2점 이상 필수
T-04 | CCTV 녹화 및 백업 | 안정적인 CCTV 영상을 기록하기 위하여 CCTV 카메라의 녹화방식과 백업방식에 대하여 평가 |  |  |  | 3 | -
T-05 | 에너지 데이터 표시및 정보 조회 기능 | 세대 내 에너지 관련 데이터 및 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 데이터 표시 및 정보 조회 기능 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 3 | -
T-06 | 실내⦁외 환경 정보 제공 | 세대 내 에너지 소비 및 쾌적한 실내 환경에 밀접한 영향을 미치는 실내⦁외 환경 정보 제공 기능 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 3 | -
▣ 최종점수
부 문 |  | 기본 배점 합계 | 평점 합계 |  |  | 서 명
|  |  | 자체평가 | 서류심사 | 심의평가
정보통신 |  | 20 | 0
분류번호 | 평가항목 | 평가기준 |  |  |  | 기본 | 평점 |  |  | 비고
[6 empty] | 배점 | 자체 | 서류 | 심의
[7 empty] | 평가 | 심사 | 평가
T-01 | 통합배선 시스템의 배선규격 | 건물 내 원활한 음성 및 데이터 통신을 위한 구내정보 통신 기반 시설에 대하여 평가 |  |  |  | 4
T-02 | 지능형 홈 네트워크 설비설치 수준 | 거주자에게 쾌적성과 편의성을 위해서 제공되는 홈오토메이션 수준에 대하여 평가. |  |  |  | 4
T-03 | CCTV 설치 수준 | 단지 내 보안을 위한 CCTV의 설치 개소 및 화소수에 대하여 평가 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.2점 이상 필수
T-04 | CCTV 녹화 및 백업 | 안정적인 CCTV 영상을 기록하기 위하여 CCTV 카메라의 녹화방식과 백업방식에 대하여 평가 |  |  |  | 3
T-05 | 에너지 데이터 표시및 정보 조회 기능 | 세대 내 에너지 관련 데이터 및 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 데이터 표시 및 정보 조회 기능 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 3
T-06 | 실내⦁외 환경 정보 제공 | 세대 내 에너지 소비 및 쾌적한 실내 환경에 밀접한 영향을 미치는 실내⦁외 환경 정보 제공 기능 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 3
▣ 최종점수
부 문 |  | 기본 배점 합계 | 평점 합계 |  |  | 서 명
|  |  | 자체 | 서류 | 심의
|  |  | 평가 | 심사 | 평가
정보통신 |  | 20점

## (주거시설)점수총괄표_5.시스템통합
OO 공동주택
(주거시설) 지능형건축물 예비인증 실시계획 평가 점수 총괄표 - 시스템통합
분류번호 | 평가항목 | 평가기준 |  |  |  | 기본 배점 | 평점 |  |  | 비고
[7 empty] | 자체 평가 | 서류 심사 | 심의 평가
S-01 | 통합 SI서버 | 시스템통합(SI) 서버의 안정적인 운영을 위하여 통합 서버의 운영방식 및 소프트웨어 구성 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 4 | - |  |  | 2.4점 이상 필수
S-02 | 통합대상 시스템 | 시스템통합(SI)의 효율성 및 기능성을 향상하기 위하여 통합시스템과 인터페이스(interface)된 개별 시스템 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 4 | -
S-03 | 통합 SI서버 관리 | 시스템통합(SI) 서버의 상태를 모니터링 하기 위한 통합관리 프로그램 기능 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 3 | -
S-04 | 통합 SI서버 백신 및 보안 | 시스템통합(SI) 서버의 보안 및 바이러스에 대비하기 위한 백신 및 보안 기능 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 3 | -
S-05 | 에너지 정보수집 대상설비 | 운영자 및 관리자가 단지 내 공용부 에너지 사용량을 확인하기 위하여 설치된 에너지 계측 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 3 | -
S-06 | 단지 에너지 정보수집 | 운영자 및 관리자에게 단지의 에너지 절약을 위하여 제공되는 에너지 정보 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 3 | -
▣ 최종점수
부 문 |  | 기본 배점 합계 | 평점 합계 |  |  | 서 명
|  |  | 자체평가 | 서류심사 | 심의평가
시스템통합 |  | 20 | 0
분류번호 | 평가항목 | 평가기준 |  |  |  | 기본 | 평점 |  |  | 비고
[6 empty] | 배점 | 자체 | 서류 | 심의
[7 empty] | 평가 | 심사 | 평가
S-01 | 통합 SI서버 | 시스템통합(SI) 서버의 안정적인 운영을 위하여 통합 서버의 운영방식 및 소프트웨어 구성 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2.4점 이상 필수
S-02 | 통합대상 시스템 | 시스템통합(SI)의 효율성 및 기능성을 향상하기 위하여 통합시스템과 인터페이스(interface)된 개별 시스템 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 4
S-03 | 통합 SI서버 관리 | 시스템통합(SI) 서버의 상태를 모니터링 하기 위한 통합관리 프로그램 기능 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 3
S-04 | 통합 SI서버 백신 및 보안 | 시스템통합(SI) 서버의 보안 및 바이러스에 대비하기 위한 백신 및 보안 기능 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 3
S-05 | 에너지 정보수집 대상설비 | 운영자 및 관리자가 단지 내 공용부 에너지 사용량을 확인하기 위하여 설치된 에너지 계측 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 3
S-06 | 단지 에너지 정보수집 | 운영자 및 관리자에게 단지의 에너지 절약을 위하여 제공되는 에너지 정보 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 3
▣ 최종점수
부 문 |  | 기본 배점 합계 | 평점 합계 |  |  | 서 명
|  |  | 자체 | 서류 | 심의
|  |  | 평가 | 심사 | 평가
시스템통합 |  | 20점

## (주거시설)점수총괄표_6.시설경영관리
OO 공동주택
(주거시설) 지능형건축물 예비인증 실시계획 평가 점수 총괄표 - 시설경영관리
분류번호 | 평가항목 | 평가기준 |  |  |  | 기본 배점 | 평점 |  |  | 비고
[7 empty] | 자체 평가 | 서류 심사 | 심의 평가
F-01 | 시설 관리조직 구성원의 수준 | 건축물의 효율적인 유지관리를 위하여 시설관리조직 및 그 구성원의 질적 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 3 | -
F-02 | 작업관리 기능 | 효율적인 작업관리의 구현을 위하여 작업관리의 기능 적용 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 2 | -
F-03 | 자재관리 기능 | 효율적인 자재관리의 구현을 위하여 자재관리의 기능 적용 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 2 | -
F-04 | 에너지관리 기능 | 건축물의 에너지 소비를 절감하기 위한 에너지관리 기능 적용 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 3 | -
F-05 | 운영업무 매뉴얼 비치수준 | 설비의 점검, 예방, 고장 및 수선이 신속, 정확하게 이루어지기 위한 운영업무 매뉴얼 비치 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 2 | -
F-06 | 운영데이터 축적수준 | 건축물을 체계적이고 효율적으로 운영, 관리하기 위하여 운영 데이터 축적 및 관리 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 2 | -
F-07 | 운영 및 유지관리 업무의 다양성 | 건축물을 효율적이고 경제적으로 운영, 관리하기 위하여 적용된 운영 및 유지관리 업무의 종수에 대하여 평가 |  |  |  | 2 | - |  |  | 0.8점 이상 필수
F-08 | 시설관리 품질평가 수준 | 시설 관리 품질 평가의 객관적인 평가를 위하여 적용되어야 할 품질평가 종수에 대하여 평가 |  |  |  | 2 | -
F-09 | 시설관리 고객 만족도 평가 체계 수준 | 시설 관리에 대한 고객의 만족도를 평가할 수 있는 평가 체계 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 2 | -
▣ 최종점수
부 문 |  | 기본 배점 합계 | 평점 합계 |  |  | 서 명
|  |  | 자체평가 | 서류심사 | 심의평가
시설경영관리 |  | 20 | 0
분류번호 | 평가항목 | 평가기준 |  |  |  | 기본 | 평점 |  |  | 비고
[6 empty] | 배점 | 자체 | 서류 | 심의
[7 empty] | 평가 | 심사 | 평가
F-01 | 시설 관리조직 구성원의 수준 | 건축물의 효율적인 유지관리를 위하여 시설관리조직 및 그 구성원의 질적 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 3
F-02 | 작업관리 기능 | 효율적인 작업관리의 구현을 위하여 작업관리의 기능 적용 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 2
F-03 | 자재관리 기능 | 효율적인 자재관리의 구현을 위하여 자재관리의 기능 적용 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 2
F-04 | 에너지관리 기능 | 건축물의 에너지 소비를 절감하기 위한 에너지관리 기능 적용 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 3
F-05 | 운영업무 매뉴얼 비치수준 | 설비의 점검, 예방, 고장 및 수선이 신속, 정확하게 이루어지기 위한 운영업무 매뉴얼 비치 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 2
F-06 | 운영데이터 축적수준 | 건축물을 체계적이고 효율적으로 운영, 관리하기 위하여 운영 데이터 축적 및 관리 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 2
F-07 | 운영 및 유지관리 업무의 다양성 | 건축물을 효율적이고 경제적으로 운영, 관리하기 위하여 적용된 운영 및 유지관리 업무의 종수에 대하여 평가 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0.8점 이상 필수
F-08 | 시설관리 품질평가 수준 | 시설 관리 품질 평가의 객관적인 평가를 위하여 적용되어야 할 품질평가 종수에 대하여 평가 |  |  |  | 2
F-09 | 시설관리 고객 만족도 평가 체계 수준 | 시설 관리에 대한 고객의 만족도를 평가할 수 있는 평가 체계 수준에 대하여 평가 |  |  |  | 2
▣ 최종점수
부 문 |  | 기본 배점 합계 | 평점 합계 |  |  | 서 명
|  |  | 자체 | 서류 | 심의
|  |  | 평가 | 심사 | 평가
시설경영관리 |  | 20점